金华教育学院询价单

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号参数 及要求 | 数量 | 单位 | 最高控制价（元） | 实报 单价（元） | 小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型警戒网络摄像机 | 大华 | 400万像素DH-IPC-HFW5438M-I2-AS | 34 | 台 | 780 |  |  | 1.根据型号和参数要求报价，应按采购文件规定的时间向甲方提供现有使用货物的有关技术资料。 2.本批次产品总预算91640元。 3.报价高于最高控制单价的无效且总价报价最低者为供货企业。 4.具有同类项目服务经历和中标项目 |
| 2 | 交换机 | 华三 | 24口交换机 | 6 | 台 | 850 |  |  |  |
| 3 | 数据存储盘 | 大华 | 24盘位视频专用存储盘 DH-EVS5024S-R | 1 | 台 | 15800 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | / | 容量4T及以上 | 13 | 块 | 890 |  |  |  |
| 5 | 安装辅材及配套施工 | / | 安装费（包括超五类网线、专用电源线、PVC20管线、辅材、光纤、人工等） | 1 | 项 | 32650 |  |  |  |
| 总 价 |  | （总价必须填报） |  |  |  |  |  |  |  |
| 各参与询价报价的企业于6月_10日前报送，将询价报价单用信封密封好加盖公章送至环城北路639号我院后勤服务中心（行政楼105）进行报价确认。 |  |  |  | 报价单位： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

采购渠道：线下询价                                            采购时间：2022年6月6日